常州轻工职业技术学院物资采购询价单

我院就校园铃声系统维修设备项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价23000元）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源主机 | ### EA906H 6KVA长延时主机 UPS备用电源 5400W DSP数字控制技术 ### 有源输入功率因数校正（PFC） 电池模式DC-DC变换器数字化控制 ### 宽输入电压频率范围 电池EOD点可由面板灵活设置，电池利用率最大化输出电压设定208V/220V/230V/240V ### CF变频模式设定 OPF变频模式下输出频率设定 智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器自动识别，适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统要求 | 1台 |  |  | 易事特 |  |
| 2 | 电池 | EA12V65A | 16节 |  |  | 易事特 |  |
| 3 | 电池柜 | 780*470*1180 | 1组 |  |  |  |  |
| 4 | 功放 | MAG1335 | 1台 |  |  | 迪士普 |  |
|  | 合计 |  | 19 |  |  |  |  |

供应商单位名称：                      联系人：                    联系电话：

| 说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。 2、送货地点：常州轻工职业技术学院。 |  |  |  |  |
| 3、结算方式：固定单价。 |  |  |  |  |
| 4、付款方式：验收合格后一个月内，供货商开具发票，学院通过银行将货款支付至供货单位银行账户。 |  |  |  |  |
| 5、请于2017年5月16日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院后勤管理处（图文楼1008室、1010室） |  |  |  |  |
| 6、本询价单一式三份，盖印，密封。 |  |  |  |  |
| 7、联系人：吴老师 86335081 |  |  |  |  |